| 报价函 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价有效期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 型号/参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 头灯 |  | 小太阳 | 个 | 5 |  |  |  |
| 2 | 手电 |  | 小太阳手提防水超量 | 把 | 5 |  |  |  |
| 3 | 接地电阻测试仪 |  | 优利德 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 万用表 |  | 福禄克（FLUKE） | 个 | 3 |  |  |  |
| 5 | 红外测温枪 |  | 优利德 | 个 | 4 |  |  |  |
| 6 | 轴流风机（带支架 |  | 220v | 个 | 4 |  |  |  |
| 7 | 电池容量测试仪 |  | 优利德 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 激光测距仪 |  |  | 把 | 2 |  |  |  |
| 9 | 电子式风速测试仪 |  | 福禄克 | 把 | 1 |  |  |  |
| 10 | 超声波流量计 |  | 福禄克或世达 | 把 | 1 |  |  |  |
| 11 | 尘埃粒子测试仪 |  | 福禄克或世达 | 把 | 1 |  |  |  |
| 13 | 移动式潜污泵 |  | 1.5KW | 台 | 2 |  |  |  |
| 14 | 吹灰机 |  | 1KW 32可调风量 | 把 | 2 |  |  |  |
| 15 | 温湿度仪 |  | 优利德专业版360 | 台 | 5 |  |  |  |
| 16 | 角磨机 |  | （锂电）带切割片 | 套 | 1 |  |  |  |
| 17 | 摇表 |  | 优利德 2500V电子式 | 把 | 1 |  |  |  |
| 18 | 打印机 |  | 惠普 M233sdw | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 焊枪热风机 |  | 优利德（拓利亚）700w | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 防电弧服 |  | 上海诚格 ROBE-DP25 5518040 | 件 | 2 |  |  |  |
| 21 | 防电弧手套 |  | 上海诚格 GLV-2DP25 5518041 | 双 | 2 |  |  |  |
| 22 | 面罩 |  | 上海诚格 shield-12 5518049 | 个 | 2 |  |  |  |
| 23 | 打线刀 |  | 潜通 QT-3141 | 把 | 3 |  |  |  |
| 24 | 铆钉 |  | 4*7 4*11 4*16 | 盒 | 9 |  |  |  |
| 25 | 铆钉枪 |  | 世达 90502 | 把 | 1 |  |  |  |
| 26 | 液压钳 |  | 德利西 16-240（可调） | 个 | 1 |  |  |  |
| 27 | 一字螺丝刀 |  | 得力3*75 | 把 | 10 |  |  |  |
| 28 | 一字螺丝刀 |  | 得力5*75 | 把 | 20 |  |  |  |
| 29 | 十字螺丝刀 |  | 得力5*75 | 把 | 10 |  |  |  |
| 30 | 十字螺丝刀 |  | 得力3*75 | 把 | 20 |  |  |  |
| 31 | 十字螺丝刀 |  | 得力8*75 | 把 | 6 |  |  |  |
| 32 | 十字螺丝刀 |  | 得力标准型 | 把 | 10 |  |  |  |
| 33 | 一字螺丝刀 |  | 得力标准型 | 把 | 5 |  |  |  |
| 34 | 十字螺丝刀 |  | 得力标准加长型包胶 | 把 | 15 |  |  |  |
| 35 | 一字螺丝刀 |  | 得力标准加长型包胶 | 把 | 5 |  |  |  |
| 36 | 美工刀 |  | 得力 | 把 | 5 |  |  |  |
| 37 | 美工刀片 |  | 得力 | 盒 | 5 |  |  |  |
| 38 | 钢锯 |  | 得力 带锯片 | 把 | 1 |  |  |  |
| 39 | 黄油枪 |  | 得力 | 把 | 3 |  |  |  |
| 40 | 毛刷 |  | 得力 3寸 | 把 | 20 |  |  |  |
| 41 | 万能斜口钳 |  | 得力 | 把 | 10 |  |  |  |
| 42 | 万能老虎钳 |  | 得力 | 把 | 10 |  |  |  |
| 43 | 万能尖嘴钳 |  | 得力 | 把 | 10 |  |  |  |
| 44 | 焊锡、烙铁 |  | 鹰之印 60W | 套 | 3 |  |  |  |
| 45 | 榔头 |  | 得力 1.5P | 把 | 5 |  |  |  |
| 46 | 插板 |  | 10米 线 | 套 | 4 |  |  |  |
| 47 | 活动扳手 |  | 得力10寸，手柄包胶 | 把 | 4 |  |  |  |
| 48 | 活动扳手 |  | 得力6寸，手柄包胶 | 把 | 4 |  |  |  |
| 49 | 万能扳手 |  | 得力 | 把 | 5 |  |  |  |
| 50 | 电工胶带 |  |  | 卷 | 5 |  |  |  |
| 51 | 电工胶带 |  |  | 卷 | 10 |  |  |  |
| 52 | 加长十字螺丝批头 |  | 10mm | 盒 | 1 |  |  |  |
| 53 | 内六角批头 |  |  | 盒 | 1 |  |  |  |
| 54 | 电锤 |  | 220V | 把 | 1 |  |  |  |
| 55 | 剥线钳 |  | 得力 | 把 | 5 |  |  |  |
| 56 | 国标内六角 |  | 台湾TCT | 套 | 5 |  |  |  |
| 57 | 英标内六角 |  | 台湾TCT | 套 | 1 |  |  |  |
| 58 | 铁皮剪 |  | 台湾TCT 300mm | 把 | 2 |  |  |  |
| 59 | 卷尺 |  | 台湾TCT 7.5M | 把 | 3 |  |  |  |
| 60 | 工具包 |  | 得力 18.5寸 | 个 | 5 |  |  |  |
| 61 | 棘轮扳手 |  | 台湾TCT扳手+套筒 | 套 | 1 |  |  |  |
| 62 | 力矩扳手 |  | 台湾TCT扳手+套筒 | 套 | 1 |  |  |  |
| 63 | 压线钳 |  | 台湾TCT 0.5-6平方 | 套 | 2 |  |  |  |
| 64 | 套筒扳手 |  | 全尺寸32件套 | 套 | 2 |  |  |  |
| 65 | 转头拐角器 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 66 | 开孔器 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 67 | 铆丁枪 |  | 双把17寸 | 把 | 2 |  |  |  |
| 68 | 热熔枪 |  | 台湾TCT 80W | 把 | 2 |  |  |  |
| 69 | 地板铲刀 |  |  | 把 | 2 |  |  |  |
| 70 | 免钉胶 |  |  | 把 | 10 |  |  |  |
| 71 | 滚筒刷 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 72 | 腻子刮刀 |  | 2.5寸 | 个 | 2 |  |  |  |
| 73 | 玻璃胶 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 74 | 热熔胶棒 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 75 | 开口扳手套装 |  | 台湾TCT 10件套 | 套 | 2 |  |  |  |
| 76 | 管钳（12寸） |  | 台湾TCT | 把 | 1 |  |  |  |
| 77 | 管钳（14寸） |  | 台湾TCT | 把 | 1 |  |  |  |
| 78 | 管钳（16寸） |  |  | 把 | 1 |  |  |  |
| 79 | 管钳（18寸） |  | 台湾TCT | 把 | 1 |  |  |  |
| 80 | 管钳（24寸） |  | 台湾TCT | 把 | 1 |  |  |  |
| 81 | 管钳（36寸） |  | 台湾TCT | 把 | 1 |  |  |  |
| 82 | 大力钳 |  | 台湾TCT | 把 | 1 |  |  |  |
| 83 | 量杯 |  | 套装 | 套 | 2 |  |  |  |
| 84 | 除锈剂 |  |  | 瓶 | 10 |  |  |  |
| 85 | 压力表 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 86 | 保温胶带 |  | 大圈100卷 | 箱 | 1 |  |  |  |
| 87 | 翅片梳子 |  |  | 把 | 4 |  |  |  |
| 88 | 三角锉 |  | 10寸 | 把 | 1 |  |  |  |
| 89 | 平锉 |  | 10寸 | 把 | 1 |  |  |  |
| 90 | 圆锉 |  | 10寸 | 把 | 1 |  |  |  |
| 91 | 管割刀 |  | 金属管子割刀3-28 | 把 | 1 |  |  |  |
| 92 | 气钉枪 |  |  | 把 | 1 |  |  |  |
| 93 | 橡皮锤子 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 94 | PPR管刀 |  | 25mm | 把 | 1 |  |  |  |
| 95 | 水平尺 |  | 600mm | 个 | 2 |  |  |  |
| 96 | 50米皮尺 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 97 | 镊子 |  | 不锈钢160mm | 个 | 2 |  |  |  |
| 98 | 防腐服 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 99 | 安全帽 |  | 电力施工用绝缘可佩戴头灯（蓝色 | 个 | 20 |  |  |  |
| 100 | 墙插面板 |  | 5孔 | 个 | 50 |  |  |  |
| 101 | 开关 |  | 两开双控 | 个 | 30 |  |  |  |
| 102 | 开关 |  | 三开三控 | 个 | 30 |  |  |  |
| 103 | 应急药箱+药品 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 104 | 4门文件柜 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 105 | 货架 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 报价承诺： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本报价为含税价格（税率%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.交货周期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其它说明：含运费、搬运费、需安装物品的安装费 |  |  |  |  |  |  |  |  |